СОДЕРЖАНИЕ

- Опросный лист для центробежных насосов  страница -  2

- Схема определения кавитационного запаса системы страница - 3

- Опросный лист для центробежного компрессора страница - 4

- Опросный лист для подбора осушителя сжатого воздуха страница – 7

- Опросный лист для подбора трубопроводной арматуры  страница – 9

- Опросный лист для подбора теплообменного аппарата  страница - 10

| Заказчик |  | Поз. |  |  | Количество насосов |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объект |  | Функция насоса |  |  |  |  |

| 1. | Параметры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Подача (Q), м3/ч |  |  |  |  |  |  |  | 1.1.1 | Q min, м3/ч |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Напор, м ст.ж. |  |  |  |  |  |  |  | 1.3 | Глубина погружения, м (для вертикальных насосов) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Давление на входе, бар (изб.) |  |  |  |  |  |  |  | 1.5 | Кавитационный запас, м (NPSHA ), см. Рис.1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6 | Давление на выходе, бар (изб.) |  |  |  |  |  |  |  | 1.7 | Максимальное давление в системе, бар |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Перекачиваемая среда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Химсостав (или приложить отд. стр.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Содержание твердых частиц, % об.или вес. |  |  |  |  |  |  |  | 2.2.1 | их наименование |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.2 | размер, мм |  |  |  |  |  |  |  | 2.2.3 | Твердость |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 | Температура, C (OT) |  |  |  |  |  |  |  | 2.4 | Плотность, кг / м3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5 | Вязкость, сСт |  |  |  |  |  |  |  | 2.5.1 | при температуре,C |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.6 | Давление пара, бар |  |  |  |  |  |  |  | 2.6.1 | при температуре,C |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.7 | Уд. Теплоемкость, Дж/кгК |  |  |  |  |  |  |  | 2.8 | PH |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Тип насоса (или отечественный аналог) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Уплотнение вала |  |  |  |  |  |  |  | 3.1.1 | Код по API |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.2 | Обвязка по API, план |  |  |  |  |  |  |  | 3.1.2 | Затворн. Жидкость |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 . | Привод |  |  |  |  |  |  |  | 4.1 | Напряжение, В |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2 | Частота / к-во фаз |  |  |  |  | Гц / |  |  | 4.3 | Класс изоляции |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.4 | Класс защиты |  |  |  |  | IP |  |  | 4.5 | Взрывозащита |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Муфта |  | с проставком без проставка |  |  |  |  |  | 6. | Фундаментная плита |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Требуемые КИП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Условия установки (нужное подчеркнуть) |  |  |  |  | наружная, под навесом, в помещении |  |  | 8.1 | Температура C окружающей среды, min max |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Запасные части |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Условия поставки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Дополнительные требования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Исполнитель: |  |  |  |  |  |  |  | Тел.: |  |  | Факс: |  |  |  |  |  |  |

Опросный лист для подготовки технико-коммерческого предложения на центробежный компрессор

| 1. | # Общие данные по проекту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Конечный потребитель (заказчик): организация, представитель, ФИО, тел., факс и эл. адрес |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Организация, заполняющая опросный лист (если это не конечный потребитель), представитель, ФИО, тел., факс и эл. адрес |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Стадия проекта ________________________________________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Планируемый срок реализации проекта ____________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 | Область применения компрессора (промышленность, технологический процесс, в составе какой установки предполагается эксплуатация компрессора) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | # Температура воздуха в компрессорной |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Расчетная температура окружающего воздуха, С |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Максимальная летняя, С Минимальная зимняя, С |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Средняя максимальная наиболее жаркого месяца, С ____ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Высота над уровнем моря, м _______ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | ###### Термодинамические и общие исходные данные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Сжимаемый газ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Воздух |  |  |  | Азот |  |  |  | Степень чистоты |  |  |  |  |  |  |  | Другой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | Имеется ли на месте буферный азот? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | да |  |  | нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 | Объемная производительность в нм3/час, померенная на выходе компрессора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | минимум |  |  |  |  |  |  |  |  | расчетная |  |  |  |  |  |  |  | максимум |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.1. | Укажите начальные условия, к которым приведена заданная величина производительности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Ратм, T = |  |  |  |  |  | Другие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.2. | Количество компрессоров для сжатия указанного объема |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 2 |  |  |  |  | 3 |  |
| 3.4 | Исходные данные на всасывании и нагнетании центробежного компрессора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 3.4.1 | Давление и температура на всасывании компрессора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Давление в бар, минимум |  | расчетное |  |  |  | максимум |  |  |  |
|  | Давление задано как, (выберите 1 вариант) |  |  | абсолютное |  |  | избыточное |  |  |  |
|  | Температура в °C, минимум |  | расчетная |  |  |  | максимум |  |  |  |
| 3.4.2 | Давление и температура на нагнетании компрессора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Давление в бар, минимум |  | расчетное |  |  |  | максимум |  |  |  |
|  | Давление задано как, (выберите 1 вариант) |  |  | абсолютное |  |  | избыточное |  |  |  |
|  | Температура в °C, минимум |  | расчетная |  |  |  | максимум |  |  |  |

| 3.5 |  | #### Относительная влажность газа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | % |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.6 |  | Температура охлаждающей воды в С |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | минимум |  |  |  |  | расчетная |  |  |  |  |  | максимум |  |  |  |  |  |  |
| 3.7 |  | ##### Для электродвигателя, укажите - Напряжение В, частота Гц |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.8 |  | ###### Контрольное напряжение, Другое |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.9 |  | Периодичность пуска/остановки 1 раз в месяц |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.10 |  | Необходима ли осушка газа? нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.10.1 |  | ### Если да, укажите необходимую точку росы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ### -70С |  | ### -40С |  | ### -20С |  | ### +2/3С |  | ### Другая |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  | ### В стандартную комплектацию компрессора включено: Входной воздушный фильтр и глушитель + входной направляющий аппарат, (для азотной версии – сетчатый фильтр + входной дроссельный клапан), обратный клапан и гибкий разгрузочный компенсатор, коллектор охлаждающей воды, дренажные клапаны на всех охладителях, гибкие компенсаторы температурного расширения на всасывании и нагнетании для воздуха и воды, приводной электродвигатель, муфта, комплектная маслосистема, система управления и защиты, встроенный продувочный клапан и глушитель (для воздушной версии). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ### Дополнительный объем поставки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Шумозащитный кожух |  |  |  |  |  |  |  |  |  | да |  |  |  |  |  |  | нет |  |
| 4.2 | Доохладитель на нагнетании |  |  |  |  |  |  |  |  |  | да |  |  |  |  |  |  | нет |  |
| 4.3 | Сдвоенный масляный фильтр |  |  |  |  |  |  |  |  |  | да |  |  |  |  |  |  | нет |  |
| 4.4 | Антиконденсационный нагреватель |  |  |  |  |  |  |  |  |  | да |  |  |  |  |  |  | нет |  |
| 4.5 | Электронный дренаж конденсата |  |  |  |  |  |  |  |  |  | да |  |  |  |  |  |  | нет |  |
| 4.6 | Фланцы ANSI (в стандартной комплектации DIN) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | да |  |  |  |  |  |  | нет |  |
| 4.7 | Род защиты электродвигателя |  |  |  |  |  |  |  |  |  | IP23 |  |  |  |  |  |  | IP55 |  |
| 4.8 | Дистанционный контроль/управление |  |  |  |  |  |  |  |  |  | да |  |  |  |  |  |  | нет |  |
| 4.9 | Система оптимизации работы нескольких компрессоров ES |  |  |  |  |  |  |  |  |  | да |  |  |  |  |  |  | нет |  |
| 4.10 | Доп. датчики температуры на обмотку электродвигателя PT100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | да |  |  |  |  |  |  | нет |  |
| 4.11 | Доп. датчики температуры на подшипники электродвигателя PT100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | да |  |  |  |  |  |  | нет |  |
| 4.12 | Гидродинамические подшипники (стандартно роликовые) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | да |  |  |  |  |  |  | нет |  |
| 4.13 | Водяной запорный клапан |  |  |  |  |  |  |  |  |  | да |  |  |  |  |  |  | нет |  |
| 4.14 | Обратный водяной клапан |  |  |  |  |  |  |  |  |  | да |  |  |  |  |  |  | нет |  |
| 4.15 | Возможность удаленного мониторинга компрессора через |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | центральную заводскую систему (протокол MODBUS или PROFIBUS) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | да |  |  |  |  |  |  | нет |  |
| 4.16 | Тропическое исполнение (при температурах на всасывании >40C) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | да |  |  |  |  |  |  | нет |  |
| 4.17 | Байпасный клапан с приводом (для Азотной версии) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | да |  |  |  |  |  |  | нет |  |
| 4.18 | Байпасные трубопроводы (для Азотной версии) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | да |  |  |  |  |  |  | нет |  |

| 5. | Монтаж, запуск в эксплуатацию и обучение персонала |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.1 | Упаковка для морской транспортировки | да |  |  | нет |  |
| 5.2 | Транспортировка, включая погрузку/разгрузку | да |  |  | нет |  |
| 5.3 | Монтаж, функциональные испытания, запуск в эксплуатацию | да |  |  | нет |  |
| 5.4 | Испытания для получения рабочих характеристик | да |  |  | нет |  |
| 5.5 | Обучение персонала | да |  |  | нет |  |

# ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

# для подбора осушителя сжатого воздуха

## Сведения об организации

| Наименование параметра |  |
| --- | --- |
| Название организации |  |
| Адрес организации |  |
| Контактное лицо (Ф.И.О.) |  |
| Телефон контактного лица (код) |  |
| E-mail контактного лица |  |

## Требуемые технические характеристики оборудования

| Характеристика | Размер- ность | Значение |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Место эксплуатации (регион/область/город) |  |  |  |  |  |
| Описание проблемы (перемерзание трубопроводов, паспортные требование технологического оборудования, прочее) |  |  |  |  |  |
| Наличие другого воздухоподготовительного оборудования (воздухосборники, сепараторы, фильтры, осушители) | да (указать) /нет |  |  |  |  |
| Предполагаемое место установки нового оборудования (отапливаемое/неотапливаемое помещение) |  |  |  |  |  |
| Требуемое количество осушителей | шт |  |  |  |  |
| Суммарное количество компрессоров, от которых поступает сжатый воздух | шт |  |  |  |  |
| Расход сжатого воздуха на входе в каждый осушитель | нм3/мин | мин. |  | мин. |  |
| Рабочая температура сжатого воздуха на входе в осушитель | С | мин. |  | макс. |  |
| Избыточное рабочее давление сжатого воздуха | бар(и) | мин. |  | макс. |  |
| Допустимое падение давления сжатого воздуха через осушитель | бар |  |  |  |  |
| Требуемая точка росы под давлением | С |  |  |  |  |
| Диаметр трубопровода | мм |  |  |  |  |
| Относительная влажность воздуха на месте эксплуатации | % | мин. |  | макс. |  |
| Температура окружающего воздуха | С | мин. |  | макс. |  |
| Наличие охлаждающей жидкости (водяное охлаждение) | да/нет |  |  |  |  |
| Температура охлаждающей жидкости | С | мин. |  | макс. |  |

| Качество исходного сжатого воздуха (текущее) согласно ГОСТ 17433-80 или ISO 8573-1. Содержание влаги и масла в жидком состоянии, точка росы сжатого воздуха, содержание и размер твердых частиц. |  |
| --- | --- |
| Требуемое качество очищенного сжатого воздуха согласно ГОСТ 17433-80 или ISO 8573-1 Содержание влаги и масла в жидком состоянии, точка росы сжатого воздуха, содержание и размер твердых частиц. |  |
| ВАЖНО! Желательно приложить схему пневмосистемы предприятия с указанием характеристик установленного оборудования (компрессора, воздухосборники, сепараторы, фильтры, осушители), длин и диаметров трубопроводов сжатого воздуха. |  |
| Дополнительные требования к оборудованию (указать, если есть) |  |

Примечание: итоговая комплектация осушителя(-ей) будет согласовываться в процессе рассмотрения Вами технико-коммерческого предложения от Атлас Копко

|  | # Заказчик: Конечный пользователь: Место назначения: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Тип арматуры: |  |  |
| 2 | Предназначение |  |  |
| 3 | Количество, шт. |  |  |
| 4 | Номинальный диаметр, DN, мм |  |  |
| 5 | Номинальное давление, PN, кг/см2 |  |  |
| 6 | Тип присоединения: фланцевое/концы под приварку/резьбовое |  |  |
| 7 | Наличие ответных фланцев: Да / Нет |  |  |
| 8 | Тип уплотнительной поверхности фланцевого соединения (RF, RTJ и т.п.) |  |  |
| 9 | Установка арматуры (надземная, подземная) |  |  |
| 10 | Класс герметичности (с указанием нормативных требований) |  |  |
| 11 | Раб. условия | Среда : Газ / Жидкость |  |
| 12 |  | Агрессивные составляющие, % от объема |  |
|  |  | Плотность, г/см3 |  |
| 13 |  | Механические примеси / Размер отдельных частиц |  |
| 14 |  | Рабочая температура, С |  |
| 15 |  | Расчетная температура, С |  |
| 16 |  | Максимальный перепад давления, кг/см2 |  |
| 17 |  | Материал трубы |  |
| 18 |  | Диаметр трубы и толщина стенки |  |
| 19 | Матер. | Материал корпуса |  |
| 20 |  | Материал деталей затвора |  |
| 21 |  | Материал уплотнения |  |
| 22 | Доп. Информация | Тип управления (привод) : ручной / электрический / гидравлический / другой |  |
| 23 |  | Наличие местного управления : Да / Нет |  |
| 24 |  | Ручной дублер : Да / Нет |  |
| 25 |  | Максимальное время открытия/закрытия, сек |  |
| 26 |  | Место установки : в помещении / на открытой площадке |  |
| 27 |  | Температура окружающего воздуха : Мин. / Макс. |  |
| Дата : |  |  |  |

| Название проекта |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дата |  |  |  |  |  |
| Заказчик |  |  |  |  |  |
| Тип теплообменника | Разборный / Кожухопластинчатый / БЛОК / Спиральный / Кожухотрубный / Паяный/ Кассетный (полусварной). |
| Объект |  |  |  |  |  |
| Тел. / e-mail |  |  |  |  |  |
| Контакт |  |  |  |  |  |
|  |  | Греющая сторона |  | Нагреваемая сторона |  |
| Название среды / состав | % масс |  |  |  |  |
|  |  | вход | выход | вход | выход |
| Мощность | кВт |  |  |  |  |
| Массовый расход | кг/ч |  |  |  |  |
| Объемный расход | м3/ч |  |  |  |  |
| Температура | оС |  |  |  |  |
| Допустимые потери давления | кПа |  |  |  |  |
| Запас поверхности | % |  |  |  |  |
| Расчётная температура | оС |  |  |  |  |
| Абсолютное давление на входе | бар |  |  |  |  |
| Расчетное давление | бар |  |  |  |  |
| Плотность | кг/м3 |  |  |  |  |
| Теплоёмкость | кДж/кг*К |  |  |  |  |
| Теплопроводность | Вт/м*К |  |  |  |  |
| Вязкость | сП |  |  |  |  |
| Материал пластин |  |  |  |  |  |
| Материал корпуса |  |  |  |  |  |
| Размер соединений | мм |  |  |  |  |
| Число аппаратов на указанную нагрузку (в работе + в резерве) |  |  |  |  |  |
| Примечания |  |  |  |  |  |